DAHOS 2025 Service Manual

제25회 대구건축박람회

참가업체 업무규정집

대구건축박람회 사무국

『제25회 대구건축박람회』

(Daegu Housing Expo 2025)

참가업체 담당자 분들께 드리는 글

「제25회 대구건축박람회(DAHOS 2025)」에 참가하여 주신 참가업체 및 관계자 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

제25회 "대구건축박람회"는 국내 건축 산업의 발전 상황을 가늠하고 그 방향성을 제시하며, 신제품 발표의 장으로 참가업체들의 영남지역 마케팅영역 확대와 신규 수요 창출에 많은 도움을 드리고자 대구MBC가 주최하고 (주)한산업마케팅연구원이 주관하는 전시회입니다.

이 참가업체 업무 규정집은 “제25회 대구건축박람회”참가준비 및 전시회 진행에 필요한 세부사항에 대한 안내서입니다. 이 규정집에 게재되어 있는 중요사항 및 일정을 숙지하시어 전시회 진행에 착오 없으시길 바랍니다.

아울러, 귀사의 영남지역 마케팅에 많은 도움이 될 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것을 약속드리오니, 적극적인 성원과 협조를 부탁드립니다.

감사합니다.

2025.  3.

『제25회 대구건축박람회』 사무국 배상

- 목   차 -

Ⅰ. 주요 체크리스트		1
Ⅱ. 행사일정 및 주요업무 추진일정		2
Ⅲ. 장치공사 규정		4
Ⅳ. 전시장 운영관리		8
Ⅴ. 위치 및 교통		11
Ⅵ. 지정 협력업체		13
Ⅶ. 각종신청양식		14

Ⅰ. 주요 체크리스트

기한	항목	체크
우선 체크	참가비 계약금 납부	❑
	상호간판명 신청(조립부스) 자체시공 확약서, 도면 제출(독립부스)	❑
	부대시설(전기, 인터넷 등) 신청여부 확인	❑
	홈페이지 참가업체 정보 확인	❑
	식사, 교통, 숙박관련 계획 수립	❑
개막 전	부스비용 완납	❑
	전시 기간 중 홍보 및 이벤트 계획 수립 - 홍보물 제작, 기념품 등	❑
	부스 장치 준비 - 조립부스 업체 : 부스 내 세팅 준비(비품, 제품 등) - 독립부스 업체 : 장치업체 선정 및 디자인 진행	❑
	전시품 운송계획 수립	❑
	전시품 준비	❑
	부스 장치물 준비 - 각종 전시대, 상담테이블, 냉온수기, 콘센트, X배너 등	❑
	진행요원 교육 및 복장 준비	❑
	상담 준비물 준비	❑
개막	전시품 세팅	❑
	참가업체 출입증 수취	❑

Ⅱ. 행사일정 및 주요업무 추진일정

1. 행사준비일정
■ 공  사  기  간 : 2025. 4. 1(화) ~ 2(수) / 2일간 / 08:00 ~ 20:00
■ 전  시  기  간 : 2025. 4. 3(목) ~ 6(일) / 4일간
■ 관  람  시  간 : 매일 10:00 ~ 18:00
■ 철  거  기  간 : 2025. 4. 6(일) 18:00 ~ 22:00 / 당일 철거

2. 주요업무 추진일정
가. 준비기간

구 분	세부내역			일 시	내 용	비 고
부스 장치공사	조립부스	설치공사		4. 1.(화) (10:00~20:00)	조립부스 시공업체 부스 설치 기간	시공업체
		인테리어		4. 2.(수) (13:00~20:00)	참가업체 전시품 반입 / 시간준수	참가업체
	독립부스 설치공사			4. 1. ~ 2. (10:00~20:00)	참가업체 부스 시공 및 전시품 반입	참가업체
부대시설 장치공사	전 기	메인 간선공사		4. 2. (10:00~20:00)	부스 간선 설치	시공업체
		부스 내부 공사	조립	4. 2. (10:00~20:00)	부스내부배선 및 조명공사	시공업체
			독립	4. 1. (10:00~20:00)		참가업체
		전력공급		4. 2. (17:00 이후)	신청업체에 한함	시공업체
	전 화 인터넷	개 통		4. 2. (17:00 이후)	신청업체에 한함	시공업체
	급배수	배관공사		4. 2. (17:00 이후)	신청업체에 한함	시공업체
전시품 반입 및 출입증 수령	전시품 반입	중량품		4. 2. (08:00~20:00)	4. 2(수) 15:00 이후부터는 전시장 내 차량진입 불가	참가업체
		경량품		4. 1. ~ 2. (08:00~20:00)
	출입증 배포			4. 2. (15:00-19:00)	사무국에서 방송통보	사무국
	최종점검			4. 2. (18:00~20:00)	전시품 정리정돈 부스내부 청소	참가업체

나. 전시기간

구 분		시 기	내 용	비 고
개막일 (4. 3)	전시장 개방	08:00~	참가업체에 한함	사무국
	전 시 준 비	08:00~09:30	부스내부 정리 및 전시품정리	참가업체
	관 람	10:00~18:00	-
전시기간 (4. 3 ~ 6)	전시장 개방	09:30	부스내부청소 및 준비	참가업체
	전 시	10:00~18:00	-
폐막일 (4. 6)	전시회 폐막	18:00	사전철수 불가	참가업체
	전시품반출증 배포	17:30 이후	-	사무국
	전시품 포장 및 반출	18:00 이후	반출증은 출구 경비가 확인	참가업체

다. 철거기간
■ 가져오신 물품은 그대로 가져가 주시길 부탁드리며, 특히 폐기물은 꼭 수거하여     가셔야 됩니다. 하역장 출입문은 4월 6일(일) 18시 이후 부터 개방됩니다.

Ⅲ. 장치공사 규정

1. 부스공사
가. 조립부스

① 전시제공면적 : 9㎡(3m x 3m)	② 기본 파티션 : 흰색 3조(후면 및 측면)
③ 상호명(국영문, 고딕체) : 폭750mm	④ 안내데스크/의자 : 1조
⑤ 스포트라이트(100W) : 3개	⑥ 조명용 전력 : 1Kw
⑦ 바닥 파이텍스 : 회색	⑧ 콘센트(2구) : 1개
※ 위의 기본사항 이외는 참가자가 직접 시공하거나 구입하여야 합니다. ※ 안내데스크와 의자는 신청부스 수량에 관계없이 통일된 규격으로 조립부스를 신청한 업체 들만 업체에 1개씩 지급됩니다. - 안내데스크 사이즈 – 앞판 : 950mm x 650mm, 옆판 – 455mm x 650mm - 부스 1칸당 사이즈 – 950mm x 2380mm ※ 설치된 기본 조립식 판넬에 시설물 부착을 위한 못질, 본드부착, 양면테이프, 스템플러 등으로 인한 훼손 발생 시 해당업체는 복구비용을 부담하여야 합니다. ※ 부스설치 작업시간을 꼭, 준수하여 주시기 바랍니다. - 4. 2(수) / 13:00 ~ 20:00(당일)

나. 독립부스
◦ 독립부스를 신청한 업체는 자체적으로 시공업체를 선정하여 기본 전시 장치를 포함한
부스장치를 하여야 합니다. (부스, 상호간판, 조명, 바닥 파이텍스 등)

◦ 전시장의 전체적인 조화와 운영의 원활화를 기하기 위하여 독립부스 참가업체는 시공

업체를 선정하여 시공하여야 하며, 시공업체는 설계도면과 신고서를 3월 6일(수)까

지 제출하여야 합니다.(추가접수 불가)
- DAHOS_2025_독립부스_자체시공_확약서.hwp
․ 파일 내용을 정확하게 기입하셔서 대표 및 담당자 날인 된 원본 또는 사진 또는

복사본으로 제출 부탁드립니다.
- 독립부스 2D or 3D 도면
․ 부스 설계도면(2D 또는 3D)을 아니면 부스 실사진을 jpg 또는 사진 또는 포토샵          파일로 제출 부탁드립니다.

◦ 독립부스의 최대 높이는 4.5M를 초과할 수 없습니다.
(상징물의 경우 주변 부스를 방해하지 않는 범위 내에서는 6M 까지 가능)

◦ 독립부스 뒷면 마감은 필수입니다.

◦ 목재를 사용하여 부스 시공 시 해당 목재는 방염처리가 되어있어야 합니다.
- 한국소방산업기술원(KFI)에 의뢰하여 받은 방염성능시험 접수증 또는                    방염성능검사 결과통보서를 제출 부탁드립니다.

◦ EXCO에 등록된 협력업체에서 시공 시 해당 시공업체에서 신고를 진행하기 때문에        따로 제출해야 할 서류는 없습니다. 시공업체명만 사무국에 통보 바랍니다.

◦ 독립부스설치 작업시간을 꼭, 준수하여 주시기 바랍니다.
- 4. 1(화) ~ 2(수) / 10:00 ~ 20:00(2일간)

다. 유의사항
◦ 전시 장치물은 외부에서 미리 제작하여야 하며 전시장 안에서는 전시 장치물의 조립만
가능합니다.
- 전시장내에서는 콤프레셔, 용접기, 전기톱, 전기대패, 전기그라인더 등 전동공구는           사용할 수 없으며 페인트칠도 끝마무리 손질 외에는 작업이 불가합니다.

(소방안전규칙사항)
- 전시장 바닥에 카펫 설치 시 일반 공업용 접착제를 사용하여 부착 할 수 없으며                  제거가 용이한 특수 풀(예: 라텍스)을 사용하여야 합니다.
- 전시장 바닥 벽면 등에 못질 혹은 본드칠을 하여 전시장을 훼손하였을 경우                참가업체는 원상 복구비를 부담하여야 합니다.
- 바닥의 트렌치 커버 밑은 전기 시설이 되어 있으므로 전시장 내에서는 물청소를 하는        등 절대로 바닥에 물을 버리거나 흘리는 행위를 해서는 안 됩니다.
◦ 전시장치 자재 및 설치 안전관리

- 조립부스 벽면에 못, 페인트, 양면테이프 등을 사용할 수 없으며, 부착물은 상부프레임

에서 고리로 연결하여 사용합니다.

- 장치에 사용되는 모든 자재는 반드시 사전 방염 또는 불연성 자재를 사용해야              하며, 전시장 안에서의 방염처리는 금합니다.

- 전시장 내에서 인화성 물질 등을 사용할 때에는 안전관리를 철저히 하고 소화기를 비치한

후 작업을 하셔야 합니다.

- 전시장 내에 위험물(LPG, 휘발유 등)을 반입하고자 하는 업체는 사전에 반드시                   사무국과 협의 후 허가를 얻어야 합니다.

◦ 한정된 면적과 공사기간을 감안하여 현장제작은 가능한 피하고 전시장 내에서는 사전       제작된 부분품을 조립하여 공사를 마칠 수 있도록 공사설계와 시공계획을 수립하셔야       합니다.

◦ 중량전시품 참가업체는 반입 전에 전시품의 중량 등 재원을 사무국에 서면통보하고         할당된 면적 내에서 자체 전시품의 하중분산을 부담할 수 있는지 확인하여 하중분산을       위한 조치를 강구하셔야 합니다.

◦ 전시장 바닥에 전시품을 앙카, 못 등으로 고정하고자 하는 업체는 사전에 사무국으로

부터 승인을 받아야 하며, 전시 후 원상복구 하셔야 합니다.

2. 부대시설물 공사
◦ 전기, 전화, 급배수, 압축공기 등의 부대시설은 참가업체의 신청에 따라 사무국에서 일괄적으로
설치합니다.

가. 전기

◦ 참가업체에 대한 전기 공급은 신청에 따라 220V(단상, 삼상)이 공급됩니다.

◦ 상기 이외에 전압 및 사이클의 변경이 필요한 경우에는 참가업체 부담으로 변압기를
설치하셔야 합니다.

◦ 전시품 특성상 일정한 전압을 유지해야 하거나, 정전으로 피해를 예방해야 할 필요가 있는
업체는 사전에 필요한 조치를 강구하셔야 합니다.

◦ 참가업체에 대한 전기 공급은 4월 2일부터 부분적으로 제한 송전하며, 전시기간

중에는 09:00 ~ 18:00까지 공급합니다. 또한, 24시간 전력공급을 필요로 하는 업체는       사전에 신청해야 합니다.

◦ 전시장 내 배전반에서 전시부스까지의 인입공사는 사무국에서 시공하고 부스내의          전기공사는 참가업체가 시공합니다.

◦ 부스내부의 전기공사는 참가업체가 사무국에서 지정한 전기시설업체를 통하여             시공하셔야 하며, 동 공사는 전시품 반입기간 내에 이루어져야 합니다.

◦ 장치공사를 자체 시공하거나 별도 장치업체를 선정하였을 경우에도 전기공사는            지정용역 업체만이 할 수 있습니다.

나. 전화

◦ 전화 설치는 신청업체에 한하여 기존시설물에서 신청업체 부스까지 가설하고 착발신
전화기를 설치하는 것을 말하며, 사무국에서 일괄적으로 시공합니다.

◦ 전화는 4월 2일 17:00 이후에 개통이 되며, 시외전화(DDD타입)사용가능합니다.
국제전화는 연결 되지 않습니다.

◦ 전화를 신청하신 업체에게 전화기는 지급되지 않습니다. 전화기가 필요하시면 참가

업체에서 직접 준비하거나 비품업체를 통해서 임대 가능합니다.

다. 급배수

◦ 급배수를 신청한 업체에 한해서 급배수 라인을 전시장 공동취구에서 참가업체의 전시부스까지

일괄 시공합니다.

- 급  수   압  력 : 1Kg/㎠

- 급수용 배관규격 : 15mm(Φ)

- 배수용 배관규격 : 50mm(Φ)

◦ 단수, 수압전하 등으로 인하여 시운전중인 제품의 손상이 우려되는 경우 참가업체 부담으로

보호 장치를 설치하셔야 합니다.

◦ 급배수 제공시간은 09:00 ~ 18:00까지입니다.(24시간 별도 문의)

◦ 급배수를 신청한 업체는 사전에 제품을 배열 할 위치를 알려주셔야 합니다. 요청하신 위치로
급배수가 공급되지만 구조상 유사 위치까지만 가능할 수 도 있습니다.

◦ 급배수를 신청하신 업체에게 싱크대는 지급되지 않습니다. 싱크대가 필요하시면 직접 준비
하거나 비품업체를 통해서 임대 가능합니다.

라. 인터넷 전용선

◦ 신청하신 업체에 한하여 설치하며, 개통은 4월 2일 17시 이후에 개통 됩니다.

◦ 전시장 안에서 공유기 사용은 원칙적으로 금지 되어 있습니다.

마. 지게차 사용

◦ 지게차 사용은 4월 1일 오전 8시부터 6일 오후 16시 까지만 사용 가능합니다.

◦ 사용대금은 지게차 기사와 직접 계산합니다.

◦ 연락처 : 13페이지 지정협력업체 확인

Ⅳ. 전시장 운영관리

1. 전시품의 반입
가. 전시장 내 차량진입

◦ 전시기간(4. 3. ~ 6.)중에는 어떠한 차량도 전시장 내 진입할 수 없습니다.

◦ 전시회의 준비 및 철거 기간에 한하여 화물차량은 대수에 관계없이 전시장으로의 차량 출입이
가능합니다.

나. 전시품 반입

◦ 전시품의 반입 및 반출은 규정된 시간에 한하여 할 수 있으며, 사용한 포장용기 등은        참가 업체의 책임 하에 제거하셔야 합니다.

◦ 전시기간중 추가로 전시품의 진열, 설치 및 교체를 할 수 없으며, 기존 전시품 교체가       필요한 경우 반드시 사무국의 허가 후 전시시간 외에 실시해야 합니다.

◦ 반입 중에는 부스 내에 반입 책임자가 항시 상주해야 합니다. 사무국은 설치 및             반입기간 동안에 발생하는 전시품 손실 및 분실에 대해서 어떠한 책임도 없습니다.

2. 철거 및 반출

가. 전시장치물 철거

- 독립부스 업체

◦ 전시장치물 및 잔존물은 철거기간동안 완전히 철거되어야 하며, 미철거 또는 장치잔존물이

전시장 내에 남을 경우 주관자 임의로 철거하고 그 소요비용은 참가업체에 청구됩니다.

- 조립부스 업체

◦ 부스내의 추가 장치 및 인테리어 소품을 철거기간 내에 반드시 반출하여야만 합니다.

나. 전시품 반출절차

◦ 참가업체는 주관자사무실에서 확인 받은 반출 확인서를 전시품 반출시 출구에 있는         보안요원에게 제출해야 하며, 사무국의 반출 확인이 없을 시에는 전시품 반출이 불가능       합니다.

☞ 반출신고서 수령 → 반출신고서 작성 → 사무국 확인 → 보안요원에게 제출

(반출 전시품 확인) → 전시품 반출

◦ 전시기간 중에는 전시품에 대하여 반출이 금지되며, 특별한 사유로 인한 경우 사무국의       사전 승인 하에서 반출이 가능합니다.

다. 원상복구

◦ 전시품을 고정시키거나 기타 목적으로 전시장 바닥을 임의 훼손하였을 경우 해당업체는
원상복구의 책임이 있습니다.(기타 시설물도 포함)

3. 부스 內 행사

◦ 부스 내 행사는 전시회 취지에 부합되어야 하며 인접한 부스에 소음, 빛, 연기 등으로 피해를

주지 않는 범위 내에서 행사를 진행하여야 합니다.

◦ 참가업체의 행사로 인하여 다른 부스에 피해를 초래할 경우 행사중지를 요구할 수 있습니다.

◦ 전시장안에서 홍보를 위한 마이크 및 앰프 등 음향기기 사용은 일절 금합니다.

(부득이 필요시 사무국과 협의가 반드시 필요합니다.)

4. 주차관리

- 요금 산정 기준(대구시 공영주차장 3급지 기준 적용)

5. 청소 및 쓰레기 처리

◦ 전시회 기간 중 전시장 내 통로나 주변에 대한 청소는 사무국이 하되 전시준비, 철거       시 발생되는 큰 부피의 쓰레기 및 산업폐자재(각목, 비닐, 스티로폼, 박스 등)의 처리는      배출업체에서 처리해야 합니다.(부스 내부 청소는 참가업체가 하셔야 합니다.)

◦ 전시회 기간 중 배출되는 일반쓰레기에 대해서는 폐장 시 전시장 외곽에 설치해 놓은 쓰레기통

및 비닐로 밀봉하시어 전시장 통로에 내어 놓으시면 청소요원이 수거합니다.

◦ 전시장 내 음식쓰레기 발생을 억제하여야 하며, 이를 처리 시 규격쓰레기 봉투를 이용하여
주시기 바랍니다.

◦ 참가업체들은 부스 앞의 통로를 깨끗하게 유지할 의무가 있습니다. 모든 물품들은 전시

시작 전에 할당된 제 위치에 놓아야 하며, 통로에는 전시물품을 배치해서는 안 됩니다.

6. 전시물품 및 전시장 관리

◦ 참가업체는 전시 스탠드 및 전시품의 도난, 파손 또는 여하한 종류의 개인 상해에 대하여

전적인 책임을 부담하고 주최자에게 이에 대한 보상을 청구할 수 없습니다.

◦ 주최측은 전시기간 및 준비, 철거기간 동안 전시장 경비를 위해 경비용역업체와 계약을      체결하여 경비서비스를 제공합니다.
그러나 전시품의 최종적인 보호 및 분실에 대한 책임은 참가업체에게 있습니다. 각종       피해가 우려되는 전시품에 대해서는 보험을 통하여 참가업체가 전시품을 보호하여야        합니다.

◦ 참가업체의 전시회 준비 및 정리를 위하여 전시장은 전시기간 동안에는 09:00에 개방하여

18:30에 전시장을 폐쇄합니다.

7. 기타사항

가. 부스배치

◦ 참가부스규모, 참가신청순서, 출품품목 등을 고려하여 사무국에서 임의배정 합니다.

나. 관련제출서류

◦ 참가업체는 첨부된 신청서 및 신고서류 등의 양식을 제출기한까지 사무국으로 제출하여 주시기

바랍니다.

다. 참가비납부

◦ 신청서 제출 후 3일 이내 참가비의 50%를 납부해 주시기 바랍니다.

◦ 잔금 납부 일자는 3월 7일(금)까지입니다.

◦ 계좌번호 : 국민은행 009-01-1296-589(예금주 : (주)한산마케팅연구원)

◦ 참가비 및 기타 비용에 대한 세금계산서는 전시종료 후 1달 이내 각 업체별 담당 E-mail에
전액 영수로 발행됩니다. 기타 이유로 세금계산서가 먼저 필요한 업체는 미리 알려주시면 발급
해 드리겠습니다.

◦ 신청서 접수 후 계약금을 3일 이내 납부하지 않으면 참가 및 부스위치 선택에             불이익을 받을 수 있습니다.

라. 초청장 배포

◦ 참가업체의 국내·외 바이어 유치를 위하여 온라인 초청장을 제공합니다.

◦ 이메일, 문자로 보내드린 초청장을 공유하거나, 캡처 해오셔도 무료 입장 가능 합니다.    ◦ 초청장이 없는 경우 전시장 입장료는 1인당 10,000원입니다.

마. 홍보활동
◦ 모든 홍보활동은 전시장 내 지정된 면적 내에서만 해야 합니다. 참가업체는 홍보활동으로 인한

혼잡을 없애기 위해 전시면적 주변의 통로를 정리할 책임이 있습니다.
◦ 참가업체는 사무국의 사전승인 없이 전시면적 이외의 장소에서 홍보 및 마케팅, 판촉

활동 등을 할 수 없습니다.
◦ 견본 및 기념품, 홍보물 등은 할당된 부스 내에서만 배부할 수 있고 그 외 장소에서는
불가 합니다.

바. 출입증
◦ 전시장 상주 인원은 반드시 목걸이 출입증을 착용하셔야 합니다.
◦ 출입증은 전시 전날(4월 2일(수)) 로비에 설치되어있는 등록데스크에서 수령 가능합니다.

Ⅴ. 위치 및 교통

1. 위치 및 상세약도

2. 교통

가. 공항 이용 시

◦ 대구공항 → 복현오거리 → 종합유통단지 → 대구전시컨벤션센터

※ 택시를 탔을 경우 소요시간 약 15분

나. 철도 이용 시

역 명	경 로	소요시간
동대구역	동대구역 → 파티마병원 → 경대 북문 → 복현오거리 → 종합유통단지 → 대구전시컨벤션센터	약 20분
대구역	대구역 → 삼성홈플러스 → 대구실내체육관 → 신천동로 → 무태교 → 종합유통단지 → 대구전시컨벤션센터	약 35분

다. 고속터미널 이용 시

◦ 동대구고속터미널 → 파티마병원 → 경대북문 → 복현오거리 → 종합유통단지

→ 대구전시컨벤션센터

※ 택시를 탔을 경우 약 25분, 버스 이용 시 약 35분소요

라. 고속도로 이용 시

◦ 북대구 I.C(안동, 칠곡 방향으로 진입) → 산격대교 → 종합유통단지 → 대구전시컨벤션센터

※ 소용시간 약 10분

Ⅵ. 지정 협력업체

구 분	업 체	담당자	전화번호
장치공사	㈜케이플러스	김동진 팀장	010-5882-6419
전 기	태원ENG	박경진부장	010-3304-4428
바 닥	제이티데코	김준태 실장	010-9305-6583
배 너	(주)CIA	강연수 대표	053-744-1992 010-8592-9449
전화/ 인터넷	한국통신	최재만 과장	053-601-5166 (tourdb@hanmail.net)
급배수/ 압축공기	제일설비	남병탁 대표	010-3527-9150 (0115279150@hanmail.net)
도 우 미	수매니지먼트	박혜정 실장	010-6296-9977
비 품	엑스코프로모션	박성민 팀장(현장)	010-4918-5020
		김정숙 과장(견적)	053-601-5320
경 비	더블에스가드	김석재 대표	010-8514-3536
지게차	털보 지게차	김삼철 대표	010-3528-1630
	검단 지게차	이정호 대표	010-3526-8199
크레인	국제트레인	전정석 대표	010-3814-2133
퀵서비스	애니퀵		053-6000-8000
택 배	한진택배		053-381-1223

※ 협력업체는 주최측의 사정으로 변경될 수 있습니다.

Ⅶ. 각종신청양식

1. 상호간판명 신청서

2. 부대시설 추가사용 신청서

3. 독립부스 자체시공 확약서

제25회 대구건축박람회	마감일 : 2025년 3월 25일(화)

상호간판명 신청서

● 국  문

● 영  문

1. 기본(조립)부스 업체만 작성하시면 됩니다.

2. 띄어쓰기와 쉼표, 마침표 등 문장부호를 정확하게 표기 바랍니다.

3. 로고 AI파일을 보내주시면 로고로 해드립니다.

4. 작성 후 E-mail 또는 팩스로 보내주시기 바랍니다.

DAHOS 2025 전시사무국 (주)한산마케팅연구원 전시팀 TEL: 02-588-2497 / FAX: 02-588-2599 Email: dahos2001@naver.com 서울시 서초구 반포대로22길 59, 301호	2025	년		월		일
	계약담당자:					(인)
	대 표 자:					(인)

제25회 대구건축박람회	마감일 : 2025년 3월 25일

부대시설 추가 사용 신청서

￭ 신청 및 계약자

회 사 명
담 당 자	직위/성명
	전화번호	휴대폰 번호:

※ 참가신청서 제출 시 부대시설 신청 외 추가로 신청할 경우에만 작성해주십시오.

￭ 부대시설 신청사항

구 분	신청내역	단가(VAT별도)	신청금액
전 기	kw	50,000원/kw	원
전 화	대	100,000원/대	원
인 터 넷	Port	200,000원/Port	원
급 배 수	개소	250,000원/개소	원
압축공기	개소	250,000원/개소	원
소 계	원
V A T	원
합 계	원

DAHOS 2025 전시사무국 (주)한산마케팅연구원 전시팀 TEL: 02-588-2497 / FAX: 02-588-2599 Email: dahos2001@naver.com 서울시 서초구 반포대로22길 59, 301호	2025	년		월		일
	계약담당자:					(인)
	대 표 자:					(인)

EXCO 독립부스 자체시공 확약서

행사명
업체명(부스명)				부스 No.
자체시공 사유 (구체적 명시)
부스공사업체명		책임자명		전화번호
전기공사업체명		책임자명		전화번호
카펫공사업체명		책임자명		전화번호
EXCO에서 행사 기간 동안 준비, 철거작업을 시행함에 있어 “전문전시장 운영규정 제33조 1” 의 규정을 철저히 이행하고, 또한 불이행시 퇴거등의 조치를 하여도 이의를 제기하지 않을 것 이며, 안전 준수사항 위반으로 발생한 사고에 대하여 일체의 책임을 다할 것임을 확약합니다. - 아 래 - 1. 행사 준비 또는 철거시 전기실 담당자의 전력 투입, 차단 확인 통보이후 작업이행 한다. 2. 부스 설치공사 중 발생되는 민ㆍ형사상의 문제에 대한 책임을 진다. 3. 첨부서류 : 사업자등록증(도면, 실내장식, 광고물제작 등의 종목 기재, 타 행사 설치사진) 4. 전기공사 및 카펫, 지게차 등 작업은 필히 지정협력업체를 이용․운영 한다. 5. 다음과 같은 경우 발생시 작업 중지 또는 퇴거 조치한다. 가. 전기 및 카펫 공사 지정협력업체 미 선정 작업 진행시 나. 화기취급 사전 신고 불이행시 다. 바닥보호를 위한 보양 조치 불이행시 라. 전시장 벽체나 바닥에 양면테이프, 타카 및 앵커 사용 작업 진행시 마. 위험물 반입에 따른 사전 신고 불이행시 바. 안전관리자[홀매니저,행사담당자] 순찰시 현장 미비사항 조치요청에 대한 불이행시 2025. . . 회사명 : 주 소 : 확약인 : (인) (연락처 : )